## 梧州仪器
单位序号 | 所在单位 | 负责人 | 仪器编号 | 仪 器 型 号 及 名 称 | 主 要 用 途 | 设备原值 | 购置年份 | 联系电话
71 | 梧州市计量所（梧州） | 黎志坚 | 571 | 精密水准仪经纬仪综合检定仪JSJ-IIZ（中国地震局地震研究所） | 机械工程几何量精密测试 | 11 |  | 13877498875
71 | 梧州市计量所（梧州） | 黎志坚 | 572 | 万能工具显微镜19JA（上海光学仪器厂） | 机械工程几何量精密测试 | 11 |  | 13877498875
71 | 梧州市计量所（梧州） | 黎志坚 | 573 | 精密水准仪经纬仪综合检定仪LJQ-100、LJQ-20（丹东意邦计量仪器仪表公司） | 机械工程几何量精密测试 | 10 |  | 13877498875
71 | 梧州市计量所（梧州） | 郭志民 | 574 | 单三相电能表检定装置ZJT-9700D（郑州市中健电子有限公司） | 单三相电能表的检定 | 15 |  | 0774-2824365
72 | 广西梧州食品药品检验所（梧州） | 柯立坚 | 575 | 原子吸收光谱仪WFX-120A（北京瑞利分析仪器有限公司） | 原子吸收重金属元素检测 | 12.7 |  | 0774-3823896
72 | 广西梧州食品药品检验所（梧州） | 柯立坚 | 576 | 高效液相色谱仪LC-2010(日本岛津制作所） | 药品检测 | 28.5 |  | 0774-3823896
72 | 广西梧州食品药品检验所（梧州） | 柯立坚 | 577 | 气相色谱仪GC-2010（日本岛津制作所） | 农残、有机残、含量测定 | 27.9 |  | 0774-3823896
72 | 广西梧州食品药品检验所（梧州） | 柯立坚 | 578 | 薄层扫描仪CS-9301PC(日本岛津制作所） | 含量测定 | 19 |  | 0774-3823896
72 | 广西梧州食品药品检验所（梧州） | 柯立坚 | 579 | 高效液相色谱仪1200(美国Agilent) | 液相检测 | 36 |  | 0774-3823896
72 | 广西梧州食品药品检验所（梧州） | 柯立坚 | 580 | 高效液相色谱仪1200(美国Agilent) | 液相检测 | 26 |  | 0774-3823896
72 | 广西梧州食品药品检验所（梧州） | 柯立坚 | 581 | 高效液相色谱仪LC-20AD(日本岛津制作所） | 液相检测 | 22 |  | 0774-3823896
72 | 广西梧州食品药品检验所（梧州） | 柯立坚 | 582 | 红外分光光度计FT-IR-380（美国热电） | 定性检测 | 22 |  | 0774-3823896
72 | 广西梧州食品药品检验所（梧州） | 柯立坚 | 673 | CIC-200离子色谱仪（青岛盛瀚） | 食品，饮用水等离子含量 | 8 | 2010 | 0774-3823896
72 | 广西梧州食品药品检验所（梧州） | 柯立坚 | 674 | GC-7890（顶空）气相色谱仪（Agilent technology） | 血液酒精含量，农药残留等 | 20 | 2009 | 0774-3823896
72 | 广西梧州食品药品检验所（梧州） | 柯立坚 | 675 | GC-7890、MS-5975C气相色谱-质谱联用仪 | 食品药品安全，非法添加检测 | 100 | 2009 | 0774-3823896
72 | 广西梧州食品药品检验所（梧州） | 柯立坚 | 676 | LC-1260/MS-6430液相质谱联用仪（Agilent technology） | 食品药品安全，非法添加检测等 | 200 | 2010 | 0774-3823896
73 | 梧州市产品质量监督检验所（梧州） | 麦 丰 | 583 | 傅立叶变换红外光谱仪（日本岛津制作所） | 地质矿产等检测 | 28 |  | 0774-3884412
73 | 梧州市产品质量监督检验所（梧州） | 麦 丰 | 584 | 凯式定氮仪KJELTEC 2200（丹麦福斯建团公司） | 氮、粗蛋白分析，氨氮、蛋白质氮含量检测 | 20 |  | 0774-3884412
73 | 梧州市产品质量监督检验所（梧州） | 麦 丰 | 585 | 原子吸收分光光度计TSA-990(北京普析通用仪器有限责任公司） | 农产品和食品检测，各种元素的分析 | 20 |  | 0774-3884412
73 | 梧州市产品质量监督检验所（梧州） | 麦 丰 | 586 | 原子荧光光度计AFS-930（北京吉天公司） | 食品重金属AS、Hg等 | 16 |  | 0774-3884413
73 | 梧州市产品质量监督检验所（梧州） | 麦 丰 | 587 | 气相色谱仪6820(美国Agilent) | 农残、有机残、树脂酸、香料香精等含量测定 | 16 |  | 0774-3884414
73 | 梧州市产品质量监督检验所（梧州） | 麦 丰 | 588 | 高效液相色谱仪LC-20AT(日本岛津制作所） | 食品添加剂、松香树脂酸等含量检测 | 25 |  | 0774-3884415
73 | 梧州市产品质量监督检验所（梧州） | 麦 丰 | 589 | 紫外可见分光光度计UV-2550（岛津仪器苏州公司） | 锰、铁等金属微量元素，硅、磷、甲醛、枞酸、去氢枞酸等项目 | 10 |  | 0774-3884416
73 | 梧州市产品质量监督检验所（梧州） | 麦 丰 | 590 | 微波消解系统MWS-2型（德国Berghof公司） | 样品前处理和制备高质量测试样品的设备 | 18 |  | 0774-3884417
73 | 梧州市产品质量监督检验所（梧州） | 麦 丰 | 591 | 塑料管材静液压试验机XGY-16（山东济南天辰） | 塑料管材及复合管材的耐内压试验 | 11 |  | 0774-3884418
73 | 梧州市产品质量监督检验所（梧州） | 麦 丰 | 592 | 门窗物理性能试验机CWWS-2324（山东济南天辰） | 外窗及具有外门功能的落地窗的抗风压性能的检测、气密性能的检测及水密性能的检测 | 13 |  | 0774-3884419
73 | 梧州市产品质量监督检验所（梧州） | 李德光 | 845 | SPECTRO MIDEX能量色散X荧光光谱仪（德国斯派克分析仪器公司） | 微量元素定性定量分析 | 45 | 2010 | 0774-3884412
73 | 梧州市产品质量监督检验所（梧州） | 李德光 | 846 | GC-2010气相色谱仪（日本岛津公司） | 食品添加剂、农药残留量、三聚氰胺限量等项目的检测，以及林化产品的成份分析、天然香料及合成香料产品成份检测、聚合松香产品检验等需要。 | 30 | 2010 | 0774-3884412
73 | 梧州市产品质量监督检验所（梧州） | 李德光 | 847 | ISQ气相色谱/质谱联用仪（美国热电公司） | 食品中三聚氰胺、瘦肉精，林化产品中树脂酸等有机成份定性、定量分析，化妆品等产品成份检测 | 92 | 2011 | 0774-3884412
73 | 梧州市产品质量监督检验所（梧州） | 李德光 | 848 | 自动密度/折光一体测定仪 | 检测松节油、香精等产品的密度、折光指数 | 48 | 2011 | 0774-3884412
73 | 梧州市产品质量监督检验所（梧州） | 李德光 | 849 | 自动旋光仪（美国鲁道夫公司） | 检测林化产品、香精的旋光度，同时也可以用于食品、化妆品的检测 | 33 | 2011 | 0774-3884412
73 | 梧州市产品质量监督检验所（梧州） | 黄敏 |  | Waters e2695 高效液相色谱仪 Waters公司 | 苯甲酸、山梨酸、糖精纳、丙酸钙、绿原酸、三聚氰胺、松香树脂酸等含量检测。 | 80 | 2012 | 0774-3889397
72 | 广西梧州食品药品检验所（梧州） | 刘慧妍 |  | Agilent 1260 生物惰性四元液相色谱仪 Agilent technology | 食品、药品、化妆品中有效成分、有害物质的含量 | 50 | 2012 | 13977489317
72 | 广西梧州食品药品检验所（梧州） | 刘慧妍 |  | Agilent 1290 Infinity 超高速液相色谱仪 Agilent technology | 食品、药品、化妆品中有效成分、有害物质的含量 | 71 | 2012 | 13977489317
72 | 广西梧州食品药品检验所（梧州） | 刘慧妍 |  | GC-7890 气相色谱仪 Agilent technology | 食品、药品、化妆品中有效成分、有害物质的含量 | 53 | 2012 | 13977489317
72 | 广西梧州食品药品检验所（梧州） | 刘慧妍 |  | Aglient7700X 电感耦合等离子体质谱仪 Agilent technology | 药品、食品、化妆品、水中有害重金属元素测定；胶囊壳中铬检测 | 168 | 2012 | 13977489317
72 | 广西梧州食品药品检验所（梧州） | 刘慧妍 |  | ICS-900 离子色谱仪 戴安中国有限公司 | 食品、水中的无机和有机污染物 | 51 | 2012 | 13977489317
72 | 广西梧州食品药品检验所（梧州） | 刘慧妍 |  | BIOFOSUN－Ⅱ 微生物药敏鉴定系统 上海复星佰珞生物技术有限公司 | 食品中致病菌种属的鉴定 | 35 | 2012 | 13977489317
72 | 广西梧州食品药品检验所（梧州） | 刘慧妍 |  | AAnalyst 400 原子吸收分光光度计 Perkin Elmer Instruments | 药品、食品、化妆品、水中有害重金属元素测定；胶囊壳中铬检测 | 40 | 2010 | 13977489317